- INTRODUÇÃO

Em conformidade com a  Seção IX - Do Orçamento Conexão, da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021, o presente documento apresenta os resultados do estudo de viabilidade realizado a partir da solicitação do USUÁRIO, formalizada por meio do preenchimento do formulário de solicitação de atendimento.

Considerando as condições atuais do sistema de distribuição da EDP Distribuição de Energia, os impactos da solicitação do USUÁRIO foram avaliados, e caso necessário, este documento descreverá as obras e estimativas de custos para sua conexão, de forma a  garantir o atendimento aos critérios regulatórios de fornecimento da rede de distribuição.

Adicionalmente, cabe ressaltar que este documento não representa um Orçamento de Conexão, mas reúne as alternativas técnicas de conexão avaliadas para atendimento ao USUÁRIO que servirão de base para as etapas posteriores. A alternativa de mínimo custo global deverá ser validada após levantamento dos custos reais de cada alternativa pelas áreas responsáveis pela elaboração do orçamento.

Prazo de Validade do Orçamento de Conexão: O prazo de viabilidade deste Estudo de Viabilidade para Orçamento de Conexão tem prazo de validade de 30 (trinta) dias a contar da data da emissão do orçamento de conexão ao USUÁRIO.

- CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO

- Processo:   [OV]

Usuário: [Nome do Cliente] (Instalação: num)

Tipo: Carga – Aumento de Demanda

Local da Instalação: [Município]/[UF]

Coordenadas: Latitude: [lat] - Longitude: [long]

Tabela 1: Detalhamento da demanda atual e cronograma de operação

| Etapas | Data | Carga Ponta (kW) | Carga Fora Ponta (kW) | Geração Ponta (kW) | Geração Fora Ponta (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atual | Atual | - | - | - | - |
| 1ª Etapa/Única | [MM/YY] | - | - | - | - |
| 2ª Etapa | [MM/YY] | - | - | - | - |
| 3ª Etapa | [MM/YY] | - | - | - | - |
| 4ª Etapa | [MM/YY] | - | - | - | - |
| 5ª Etapa | [MM/YY] | - | - | - | - |

- SÍNTESE DO ESTUDO DE DEFINIÇÃO DO PONTO DE CONEXÃO DE MÍNIMO CUSTO GLOBAL

Após as análises realizadas, constatou-se que há viabilidade técnica para o atendimento da demanda solicitada. Adicionalmente, o ANEXO I – DETALHAMENTO DAS ALTERNATIVAS contém o descritivo das alternativas estudadas e o quadro abaixo resume as alternativas viáveis.

Tabela 2: Resumo das alternativas avaliadas para conexão do cliente

| Alternativa | Viável? | Linha ou Alimentador | Tensão (kV) | Demanda (kW) | Custo Estimado (R$) | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Sim/Não] | [LI_ALIM] | [Tensão] | [Demanda] | [Custo] | [Obs] |
| 2 | [Sim/Não] | [LI_ALIM] | [Tensão] | [Demanda] | [Custo] | [Obs] |
| 3 | [Sim/Não] | [LI_ALIM] | [Tensão] | [Demanda] | [Custo] | [Obs] |
| 4 | [Sim/Não] | [LI_ALIM] | [Tensão] | [Demanda] | [Custo] | [Obs] |

Conclusão: Quando se comparado os investimentos totais estimados das alternativas, a Alternativa X tende a apresentar custos de implantação menores dentre as demais. Portanto, estima-se que a Alternativa X represente a solução de mínimo custo global.

Níveis de curto-circuito no ponto de conexão da alternativa de mínimo custo global estimada: Trifásico Simétrico: XX A; Trifásico Assimétrico: XX A; Dupla Fase: XX A; Fase-Terra: XX A; Fase-terra com impedância (40 Ω): XX A.

- OBSERVAÇÕES

- Os valores de ERD informados levam em consideração as tarifas vigentes na data de emissão deste documento.

- Os custos envolvidos foram estimados com base em banco de preços próprios da distribuidora de obras realizadas pela Distribuidora ao longo dos dois últimos anos referenciados ao ano de entrada solicitado.

- Em caso de alteração da solicitação de demanda de carga e/ou geração ou alteração no cronograma de entrada, novos estudos deverão ser realizados;

- Fica a critério do USUÁRIO a instalação de dispositivo próprio para regulação de sua tensão (Ex.: transformador com OLTC), sendo que em caso de inexistência desse dispositivo, o USUÁRIO ficará sujeito às variações de tensão do sistema de distribuição de energia elétrica.

- O USUÁRIO a ser conectado à rede aérea primária da EDP deverá atender aos padrões e normas estabelecidos pela distribuidora em seu endereço eletrônico.

- PRÓXIMAS ETAPAS

Conforme procedimentos vigentes, essa viabilidade deverá ser analisada internamente pelas demais áreas interessadas, encaminhando posteriormente para a etapa de elaboração do orçamento, caso haja necessidade de obras e/ou levantamento em campo, que definirá a alternativa de mínimo custo global a ser apresentado ao solicitante.

ANEXO I – DETALHAMENTO DAS ALTERNATIVAS

Foram avaliadas alternativas de conexão do USUÁRIO ao sistema da Distribuidora, detalhadas abaixo:

| ALTERNATIVA 1 |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | A conexão do USUÁRIO à rede de distribuição da EDP, quando considerado individualmente, faz-se-à na tensão [XX] kV, alimentador [LI_ALIM] da subestação [XX], com a demanda [XX] kW. |
| OBRAS/MANOBRAS | Obras de responsabilidade da Distribuidora: [Não há necessidade de obras.] Obras devido a entrada do Usuário: [Não há necessidade de obras.] Manobras: [Não há necessidade de obras.] |
| CUSTOS | Custo estimado total das obras: R$ [Custo] Custo estimado das obras devido à solicitação do cliente: R$ [Custo] Encargo de Responsabilidade da Distribuidora: R$ ERD Proporcionalidade do Acessante: xx % - Proporcionalidade da Distribuidora: xx % |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Observações: [Não há.] Curto-circuito no ponto de conexão: Trifásico Simétrico: [XX] A; Trifásico Assimétrico: [XX] A; Dupla Fase: [XX] A; Fase-Terra: [XX] A; Fase-terra com impedância (40 Ω): [XX] A. Detalhamento: Bloco fonte: [XX] Indicadores de Continuidade: DEC = [XX] - FEC = [XX] |
| CROQUI E/OU DIAGRAMA SIMPLIFICADO |  |
| ALTERATIVA 2 |  |
| DESCRIÇÃO | A conexão do USUÁRIO à rede de distribuição da EDP, quando considerado individualmente, faz-se-à na tensão [XX] kV, alimentador [LI_ALIM] da subestação [XX], com a demanda [XX] kW. |
| OBRAS/MANOBRAS | Obras de responsabilidade da Distribuidora: [Não há necessidade de obras.] Obras devido a entrada do Usuário: [Não há necessidade de obras.] Manobras: [Não há necessidade de obras.] |
| CUSTOS | Custo estimado total das obras: R$ [Custo] Custo estimado das obras devido à solicitação do cliente: R$ [Custo] Encargo de Responsabilidade da Distribuidora: R$ ERD Proporcionalidade do Acessante: xx % - Proporcionalidade da Distribuidora: xx % |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Observações: [Não há.] Curto-circuito no ponto de conexão: Trifásico Simétrico: [XX] A; Trifásico Assimétrico: [XX] A; Dupla Fase: [XX] A; Fase-Terra: [XX] A; Fase-terra com impedância (40 Ω): [XX] A. Detalhamento: Bloco fonte: [XX] Indicadores de Continuidade: DEC = [XX] - FEC = [XX] |
| CROQUI E/OU DIAGRAMA SIMPLIFICADO |  |
| ALTERNATIVA 3 |  |
| DESCRIÇÃO | A conexão do USUÁRIO à rede de distribuição da EDP, quando considerado individualmente, faz-se-à na tensão [XX] kV, alimentador [LI_ALIM] da subestação [XX], com a demanda [XX] kW. |
| OBRAS/MANOBRAS | Obras de responsabilidade da Distribuidora: [Não há necessidade de obras.] Obras devido a entrada do Usuário: [Não há necessidade de obras.] Manobras: [Não há necessidade de obras.] |
| CUSTOS | Custo estimado total das obras: R$ [Custo] Custo estimado das obras devido à solicitação do cliente: R$ [Custo] Encargo de Responsabilidade da Distribuidora: R$ ERD Proporcionalidade do Acessante: xx % - Proporcionalidade da Distribuidora: xx % |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Observações: [Não há.] Curto-circuito no ponto de conexão: Trifásico Simétrico: [XX] A; Trifásico Assimétrico: [XX] A; Dupla Fase: [XX] A; Fase-Terra: [XX] A; Fase-terra com impedância (40 Ω): [XX] A. Detalhamento: Bloco fonte: [XX] Indicadores de Continuidade: DEC = [XX] - FEC = [XX] |
| CROQUI E/OU DIAGRAMA SIMPLIFICADO |  |
| ALTERNATIVA 4 |  |
| DESCRIÇÃO | A conexão do USUÁRIO à rede de distribuição da EDP, quando considerado individualmente, faz-se-à na tensão [XX] kV, alimentador [LI_ALIM] da subestação [XX], com a demanda [XX] kW. |
| OBRAS/MANOBRAS | Obras de responsabilidade da Distribuidora: [Não há necessidade de obras.] Obras devido a entrada do Usuário: [Não há necessidade de obras.] Manobras: [Não há necessidade de obras.] |
| CUSTOS | Custo estimado total das obras: R$ [Custo] Custo estimado das obras devido à solicitação do cliente: R$ [Custo] Encargo de Responsabilidade da Distribuidora: R$ ERD Proporcionalidade do Acessante: xx % - Proporcionalidade da Distribuidora: xx % |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Observações: [Não há.] Curto-circuito no ponto de conexão: Trifásico Simétrico: [XX] A; Trifásico Assimétrico: [XX] A; Dupla Fase: [XX] A; Fase-Terra: [XX] A; Fase-terra com impedância (40 Ω): [XX] A. Detalhamento: Bloco fonte: [XX] Indicadores de Continuidade: DEC = [XX] - FEC = [XX] |
| CROQUI E/OU DIAGRAMA SIMPLIFICADO |  |